Data la necessità di effettuare un sempre maggior numero di controlli ufficiali/conoscitivi sulla presenza di micotossine nei mangimi, è stato messo a punto e applicato nell’attività routinaria un metodo veloce di screening multiresiduale LC-MS/MS (approccio “dilute&shoot”). Le micotossine prese in esame sono Aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina B2, Tossina T- 2, Tossina HT-2. Il metodo è stato validato esclusivamente impiegando Matrici di Riferimento Certificate con ottimi risultati in termini di sensibilità, accuratezza (z-score) e precisione (CV%). La percentuale dei falsi negativi e falsi positivi è nulla, mentre la quota di sovrastime (z-score >2) è inferiore al 5%. Oltre al metodo di screening sono presentati i metodi di conferma “mirati” alle singole micotossine e applicati nell’attività routinaria. Trattasi di metodi LC-MS/MS che comportano una fase di estrazione, seguita da una purificazione veloce (15 sec) mediante percolazione su colonnine mycosep dedicate alle diverse micotossine, ad eccezione delle Fumonisine per le quali non è applicabile un clean-up su mycosep ma si opera una opportuna diluizione. I singoli metodi di conferma sono stati validati utilizzando sia Matrici di Riferimento Certificate che campioni opportunamente drogati in un ampio intervallo di concentrazione. Ogni metodo è risultato perfettamente idoneo allo scopo in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; per ogni metodo è stata inoltre calcolata l’incertezza di misura